МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)

Воркутинский филиал

Ухтинского государственного технического университета

(ВФ УГТУ)

- Кафедра строительства и экономики

Направление: 08.03.01 Строительство

Профиль подготовки: Теплогазоснабжение и вентиляция

Вопросы для дифференцированного зачета по дисциплине «Производственная (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе технологическая) практика»

- Замкнутые циклы производства с полезным использованием всех технологических отходов.

- Перевод автотранспорта на двигатели без токсичных выбросов в атмосферу.

- Разработка и применение аппаратов для улавливания и уничтожения токсичных веществ.

- Основные загрязнители атмосферы.

- Системы пылеулавливания (электрофильтры, мокрые золоуловители и др.)

- Котлы-утилизаторы, специальные печи в борьбе с выбросами СО.

- Оксид серы. «Синдром кислотных дождей и газа».

- Системы водяного отопления.

- Отопительные приборы систем отопления.

- Системы воздушного отопления.

- Естественная и механическая вентиляция.

- Системы кондиционирования воздуха.

- Топливо. Топочные устройства. Котельные установки.

- Теплвые сети и теплопункты.

- Районные котельные и ТЭЦ.

- Надежность систем теплоснабжения.

- Нетрадиционные источники тепла. ВЭР.

- Водоподготовка для ГВС и тепловых сетей.

- Газораспределительные сети.

- Устройство и оборудование газопроводов.

- Арматура систем теплоснабжения. Виды арматуры. Гидравлические испытания систем теплоснабжения.

- Тепловые испытания систем теплоснабжения.

- Пуск водяных тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления.

- Ремонт тепловых пунктов и тепловых сетей.

- Защита тепловых сетей от коррозии при канальной и бесканальной прокладке.

- Регулирование систем теплоснабжения.

- Наладка водяных тепловых сетей.

- Эксплуатация систем отопления.

- Эксплуатация и наладка газорегуляторных пунктов (ГРП).

- Профилактические работы на подземных газопроводах.

- Устройство и эксплуатация газораспределительной станции (ГРС).

- Производство аварийных работ в системах газоснабжения. Проведение ремонтных работ в зимних условиях.

- Изучить новейшие достижения и перспективные разработки в области производства:  гидроизоляционных; теплоизоляционных и других видов работ.

- Изучить возможные пути сокращения  расхода материалов  при производстве строительно-монтажных работ: земляных, гидроизоляционных; теплоизоляционных и других видов работ.

- Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов, сетей теплоснабжения, газоснабжения и вентиляции.

- Документация строительной организации: заявки на материально-техническое обеспечение; определение объемов выполненных работ; порядок списания материалов.

- Изучить порядок лицензирования производства строительных работ. Пакет документов на получение лицензии.

- Мероприятия по снижению теплопотерь во вновь возводимых объектах.

- Современные теплоизоляционные материалы и работа с ними. Изготовитель. Сертификаты.

- Особенности разработки ПОС и ППР для объектов возводимых в суровых климатических условиях.

- Изучить материально-техническое снабжение строительства: заключение договоров; документы учета и отчетности;

- Изучить хозяйственную деятельность предприятия: основные и оборотные средства; доходная часть; продукция и ее сбыт

- Проектирование стройгенпланов в составе ПОС: исходные данные; расчеты по стройгенплану.

- Монтаж строительных конструкций, трубопроводов. Доставка. Складирование. Укрупнение.

- Технологические карты. Карты трудовых процессов. Нормативная база.

- Оперативные планы и документация: виды; содержание; порядок разработки.

- Информационные процессы в управлении строительством. Обзор литературы.

- Приборы измерения и контроля, используемые в системах вентиляции и кондиционирования.

- Испытание и наладка систем вентиляции.

- Изучить технологию и конструктивные особенности ремонтируемого оборудования (насоса, вентилятора, компрессора, котла, дымососа и др.)

51.Содержание ППР для объекта: исходные данные  порядок разработки, ТЭП.

- Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в ВФ УГТУ.

• Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.

• Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, калькуляторами.

• Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях.

• Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения.

• Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной  форме,  итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения.

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета студента и отзыва руководителя практики от предприятия. По итогам аттестации выставляется дифференцированная оценка.

При возвращении с практики в университет студент вместе с руководителем практики от кафедры обсуждает итоги практики и собранные материалы.

Студент пишет краткий отчет о практике, который включает в себя общие сведения об организации и объекте, на котором проходила практика, а также дневник практики, характеристику с места прохождения практики, дополнительные материалы (чертежи, фотографии объекта и процесса производства). Содержание отчета должно отражать полноту реализации основных задач практики. Особенно подробно приводятся результаты выполнения индивидуального задания. В дневнике по второй производственной практике руководитель дает отзыв о работе студента, ориентируясь на его доклад и отзыв руководителя от производственной организации, приведенный в дневнике.

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета студента и отзыва руководителя практики от предприятия. По итогам аттестации выставляется дифференцированная оценка.

При возвращении с производственной практики в университет студент вместе с руководителем практики от кафедры обсуждает итоги практики и собранные материалы.

Студент пишет краткий отчет о практике, который включает в себя общие сведения об организации и объекте, на котором проходила практика, а также дневник практики, характеристику с места прохождения практики, дополнительные материалы (чертежи, фотографии объекта и процесса строительного производства). Содержание отчета должно отражать полноту реализации основных задач практики. Особенно подробно приводятся результаты выполнения индивидуального задания. В дневнике по производственной практике руководитель дает отзыв о работе студента, ориентируясь на его доклад и отзыв руководителя от производственной организации, приведенный в дневнике.

- Отчет оформляется в соответствии с установленными требованиями нормоконтроля.  Количество страниц отчета – не менее 20.

Выбор варианта:

| № варианта | № темы из списка | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,11,21 | 01 | 21 | 41 | 61 | 81 |
| 2 | 2,22,32, | 02 | 22 | 42 | 62 | 82 |
| 3 | 3,43,51 | 03 | 23 | 43 | 63 | 83 |
| 4 | 14,24,34 | 04 | 24 | 44 | 64 | 84 |
| 5 | 15,35,45 | 05 | 25 | 45 | 65 | 85 |
| 6 | 10,20,40 | 06 | 26 | 46 | 66 | 86 |
| 7 | 18,38,48 | 07 | 27 | 47 | 67 | 87 |
| 8 | 5,25,51 | 08 | 28 | 48 | 68 | 88 |
| 9 | 6,16,26 | 09 | 29 | 49 | 69 | 89 |
| 10 | 7,17,37 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
| 11 | 8,18,38 | 11 | 31 | 51 | 71 | 91 |
| 12 | 9,19,39 | 12 | 32 | 52 | 72 | 92 |
| 13 | 12,42,50 | 13 | 33 | 53 | 73 | 93 |
| 14 | 13,21,49 | 14 | 34 | 54 | 74 | 94 |
| 15 | 23,31,41 | 15 | 35 | 55 | 75 | 95 |
| 16 | 27,44,4 | 16 | 36 | 56 | 76 | 96 |
| 17 | 28,46,30 | 17 | 37 | 57 | 77 | 97 |
| 18 | 29,47,51 | 18 | 38 | 58 | 78 | 98 |
| 19 | 15,26,33 | 19 | 39 | 59 | 79 | 99 |
| 20 | 5,17,49 | 20 | 40 | 60 | 80 | 00 |